**Опросный лист для заказа ячеек КСО**

*Информации о заказчике*

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:** | **Адрес:** |
| **Контактное лицо:** | **Телефон, E-mail:** |
| **Наименование объекта и адрес места установки:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ** | **ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА** |
| **1** | **Порядковый номер камеры** |  |  |
| **2** | **Номинальное напряжение** | **кВ** |  |  |
| **3** | **Номинальный ток сборных шин** | **А**  |
|  | **СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ** |
|
|
|
|
|
|
| **5** | **Назначение камеры** |  |  |
| **6** | **Номер и исполнение схемы главных цепей** |  |  |
| **7** | **Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711.** |  |  |
| **8** | **Шинный разъединитель** |  |  |
| **9** | **Линейный разъединитель** |  |  |
| **10** | **Выключатель: тип, ток, напряжение** |  |  |
| **11** | **Напряжение**  | **ЭВ В** | **ЭО В** |  |  |
| **12** | **Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока** |  |  |
| **13** | **Трансформатор напряжения** |  |  |
| **14** | **Трансформатор собственных нужд** |  |  |
| **15** | **Предохранители (тип и номинальный ток )** |  |  |
| **16** | **Количество трансформаторов тока нулевой последовательности**  |  |  |
| **17** | **Устройства контроля напряжения** |  |  |
| **18** | **Элементы электромагнитной блокировки** |  |  |
| **19** | **Марка и сечение кабеля**  |  |  |
| **20** | **Реле , требующие уточнения харак­теристик по заказу** | **Вид за­щиты** | **Защита от замыканий на землю** |  |  |
| **21** | **МТЗ** |  |  |
| **22** | **Отсечка** |  |  |
| **23** | **Перегрузка**  |  |  |
| **24** | **Защита мин. напряжения** |  |  |
| **25** | **Наличие учета** |  |  |
|  | **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** |
| **26** | **Количество шинных мостов** |  |
| **27** | **Расстояние между фасадами камер** |  |
| **28** | **Количество боковых экранов левых** |  |
| **29** | **Количество боковых экранов правых** |  |
| **30** | **Шкаф ШЭ (шкаф [питания]сигнализации)** |  |
| **31** | **Шкаф ШАП (шкаф аварийного питания)** |  |
| **32** | **Шкаф автоматики обогрева** |  |
| **33** | **Шкаф вентиляции** |  |

Обязательно приложить однолинейную схему!