**Опросный лист для заказа ячеек КСО**

*Информации о заказчике*

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:** | **Адрес:** |
| **Контактное лицо:** | **Телефон, E-mail:** |
| **Наименование объекта и адрес места установки:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | **ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА** | |
| **1** | **Порядковый номер камеры** | | | | | | |  |  |
| **2** | **Номинальное напряжение** | | | | | **кВ** | |  |  |
| **3** | **Номинальный ток сборных шин** | | | | | **А** | |
|  | **СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ** | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **5** | **Назначение камеры** | | | | | | |  |  |
| **6** | **Номер и исполнение схемы главных цепей** | | | | | | |  |  |
| **7** | **Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711.** | | | | | | |  |  |
| **8** | **Шинный разъединитель** | | | | | | |  |  |
| **9** | **Линейный разъединитель** | | | | | | |  |  |
| **10** | **Выключатель: тип, ток, напряжение** | | | | | | |  |  |
| **11** | **Напряжение** | **ЭВ В** | | | **ЭО В** | | |  |  |
| **12** | **Тип и коэффициент трансформации трансформатора тока** | | | | | | |  |  |
| **13** | **Трансформатор напряжения** | | | | | | |  |  |
| **14** | **Трансформатор собственных нужд** | | | | | | |  |  |
| **15** | **Предохранители (тип и номинальный ток )** | | | | | | |  |  |
| **16** | **Количество трансформаторов тока нулевой последовательности** | | | | | | |  |  |
| **17** | **Устройства контроля напряжения** | | | | | | |  |  |
| **18** | **Элементы электромагнитной блокировки** | | | | | | |  |  |
| **19** | **Марка и сечение кабеля** | | | | | | |  |  |
| **20** | **Реле , требующие уточнения харак­теристик по заказу** | | **Вид за­щиты** | **Защита от замыканий на землю** | | | |  |  |
| **21** | **МТЗ** | | | |  |  |
| **22** | **Отсечка** | | | |  |  |
| **23** | **Перегрузка** | | | |  |  |
| **24** | **Защита мин. напряжения** | | | |  |  |
| **25** | **Наличие учета** | | | | | | |  |  |
|  | **ДОПОЛНИТЕЛЬНО** | | | | | | | | |
| **26** | **Количество шинных мостов** | | | | | |  | | |
| **27** | **Расстояние между фасадами камер** | | | | | |  | | |
| **28** | **Количество боковых экранов левых** | | | | | |  | | |
| **29** | **Количество боковых экранов правых** | | | | | |  | | |
| **30** | **Шкаф ШЭ (шкаф [питания]сигнализации)** | | | | | |  | | |
| **31** | **Шкаф ШАП (шкаф аварийного питания)** | | | | | |  | | |
| **32** | **Шкаф автоматики обогрева** | | | | | |  | | |
| **33** | **Шкаф вентиляции** | | | | | |  | | |

Обязательно приложить однолинейную схему!