**Опросный лист для заказа КТП**

*Информации о заказчике*

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:** | **Адрес:** |
| **Контактное лицо:** | **Телефон, E-mail:** |
| **Наименование объекта и адрес места установки:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Технические характеристики** | **Выберите нужный вариант** |
| **1** | **Количество трансформаторов** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Тип силового тр-ра** | ТМГ | ТМ | ТСЛ |
| **3** | **Мощность силового тр-ра** | 40 | 63 | 100 | 160 | 180 | Другая |
| 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| **4** | **Напряжение ВН** | 6 | 10 |
| **5** | **Схема и группа соединения обмоток** | Д/Y | Y/Y |
| **6** | **Тип подстанции** | тупиковая | проходная |
| **7** | **Ввод со стороны ВН** | воздушный | кабельный |
| **8** | **Вывод со стороны НН** | воздушный | кабельный |
| **9** | **Ток короткого замыкания** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Распределительное устройство ВН:** |
| **10** | **Тип оборудования** | ВНА | Вакуумные | Schneider Electric | АВВ | Другое |
| **11** | **Секционирование по ВН** | да | нет |
| **12** | **Наличие АВР** | да | нет |
| **13** | **Учёт электроэнергии по ВН** | да | нет |
| **14** | **Тип счётчика** |  |
| **15** | **С GSM коммуникатором** | да | нет |
|  | **Распределительное устройство НН:** |
| **16** | **Тип оборудования** | Рубильники |
| РЕ | ВР | Schneider Electric | АВВ | Другое |
| Автоматы |
| ВА | Schneider Electric | АВВ | Другое |
| **17** | **Номинальный ток вводного автомата** |  |
| **18** | **Кол-во фидеров (включая резервные)** |  |
| **19** | **Отходящая линия** | Рубильник с предохранителями |
| РПС | Schneider Electric | АВВ | ARS | Другое |
|  | Автоматы |
| ВА | Schneider Electric | АВВ | Другое |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20** | **Ток и количество плавкой вставки (автоматов)** | 1 секция |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 секция |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Секционирован по НН** | да | нет |
| **22** | **Наличие АВР по НН** | да | нет |
| **23** | **Учёт электроэнергии по НН** | да | нет |
| **24** | **Тип счётчика** | Укажите марку согласно проекта |  |
| **25** | **С GSM коммуникатором** | да | нет |
| **26** | **Приборы контроля** | Амперметры | Вольтметр |
|  | да | нет | да | нет |
| **27** | **Дополнительные требования** |  |

Обязательно приложить однолинейную схему!