**Опросный лист для заказа Пункта коммерческого учета (ПКУ)**

*Информации о заказчике*

|  |  |
| --- | --- |
| **Организация:** | **Адрес:** |
| **Контактное лицо:** | **Телефон, E-mail:** |
| **Наименование объекта и адрес доставки:** |
|  |
| **№** | **Наименование параметра** | **Выберите нужный вариант** |
| **1** | **Номинальное напряжение Кв:** | 6  | 10 |
| **2** | **Схема подключения счетчика:** | 3ТТ+3ТН  | 2ТТ+3ТН | 2ТТ+2ТН |
| **3** | **Расположение шкафа учета:** | На опоре  | Другое |
| **4** | ***Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6:*** |
| **Класс точности обмотки измерения:** | 0,2  | 0,5 |
| **5** | ***Трансформаторы тока ТОЛ-10:*** |
| **Номинальный первичный ток, А**  |  |
| **Класс точности обмотки измерения:** | 0,2S | 0,5S | 0,2 | 0,5 |
| **6** | **Тип счетчика электроэнергии:** |  |
| **Интеграция в АСКУЭ** |
| **9** | **Способ передачи данных GSM** | Да  | нет |
| **10** | **Порты связи;** | RS-485 | RS-232 | токовая петля |
| **11** | **Количество заказываемых устройств**  |  |  |